Kraków, dnia 26.09.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **163/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWA STOLIKÓW I STOJAKÓW ZABIEGOWYCH,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści:

Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 3L. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5
kółkami o średnicy kółka 50mm (wszystkie kółka z blokadą). Oponki z materiału, który nie brudzi podłoża Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku min. 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne min. 600x600x900 [mm] (±10mm). ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści:

Stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Blat oraz podstawa wykonane ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301(304), górny blat zagłębiony, podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Pompa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 50mm, wszystkie kółka z blokadą. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Wymiary blatu 740x490[mm] (±10mm). Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 750x500x920-1380[mm] ?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1-Formularz cenowy- Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści:

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Stolik z blatem prostym i półką prostą
montowaną na stałe, odległość między blatami wynosi 445mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym bloku. Wyrób na kółkach o średnicy 125mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki w kształcie krążków z miękkiego tworzywa
sztucznego. Wymiary blatu: 1000x650[mm] (±10mm). Wymiary zewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość 1115x720x880[mm] (±10mm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1-Formularz cenowy- Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści:

Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Stolik z blatem prostym i półką prostą
montowaną na stałe, odległość między blatami wynosi 445mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym bloku. Wyrób na kółkach o średnicy 125mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki w kształcie krążków z miękkiego tworzywa
sztucznego. Wymiary blatu: 650x400[mm] (±10mm). Wymiary zewnętrzne: szerokość x głębokość x wysokość 765x470x880[mm] (±10mm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1-Formularz cenowy- Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści: Stojak do płynów infuzyjnych wyposażony w cztery haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1300-2000mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą. Oponki wykonane z materiału który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) 600x600x1300-2000 [mm] (±10mm)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści:

Stolik opatrunkowy transportowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301(304). Stolik z blatem zagłębionym i półką zagłębioną montowaną na stałe, odległość między blatami wynosi 445mm. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym bloku. Wyrób na kółkach o średnicy 125mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kółkach odbojniki w kształcie krążków z miękkiego tworzywa sztucznego. Wymiary blatu: 750x650[mm] (±10mm). Wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość: 820x720x880[mm] (±10mm)?

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ (Załącznik nr 1-Formularz cenowy- Opis Przedmiotu Zamówienia).**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych