Kraków, dnia 23.09.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **164/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWĘ AKCESORIÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ FIRMY OLYMPUS,** wpłynęło pytanie. Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 2 w pozycji 1 płytkę pacjenta; rozmiar uniwersalny; dla pacjentów o wadze powyżej 5kg, z dołączonym kablem; typ dzielony z powłoką hydrożelową; powierzchnia styczna 110cm2; 15 szt. w opakowaniu; kompatybilne z generatorami ESG-100, ESG-200, ESG-300 i ESG-400?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych