Kraków, dnia 07.10.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **172/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów do gastroskopii i układu do respiratora,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawów z pętlą o średnicy 1,8 mm i dł. 160 cm, gaziki 5 cm x 5 cm z otworem w ilości 2 sztuk, 5 zestawów w opakowaniu (z przeliczeniem ilości), pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 2**

Dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawów z zewnętrzną nakładką prostą, rozmiary 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr, zestaw ze strzykawką 10 ml, bez i gazików i żelu.

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych