Kraków, dnia 07.10.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **175/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawa sprzętu medycznego,** wpłynęły pytania. Treści pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę lamp bakteriobójczych (pakiet nr 1) za pośrednictwem firmy kurierskiej, co nie zmienia w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy za ich jakość i prawidłowe działanie. Lampy byłyby wysłane zmontowane, gotowe do pracy, a montaż końcowy polegałby jedynie na zmocowaniu statywu lampy z podstawą, jest to bardzo proste i nie wymaga od montażysty żadnych specjalnych kwalifikacji, a cała operacja nie zajmuje więcej niż 2 - 3 minuty na jedną lampę.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający odstąpi od szkolenia w zakresie obsługa lampy, jest to bardzo proste i  polega jedynie  na włączenie wtyczki przewodu do gniazdka i uruchomienie lampy przełącznikiem. Opcja dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej i bez konieczności przeprowadzenia szkolenia znacznie obniży wartość oferty.

**Odpowiedź: Tak (Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych