Kraków, dnia 11.10.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA III

*dot. sprawy:* **174/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **NAPRAWA APARATU RTG RAMIĘ C,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznika nr 1: Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia (tabela 1), pkt 3 i 4
Naprawa polegająca na wymianie wyzwalacza nożnego nie wiąże się z koniecznością wykonania przeglądu aparatu. Prosimy o usunięcie wymogu , który jest dodatkowym składnikiem cenotwórczym.
**Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji (Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

**Pytanie 2**

Dotyczy Załącznika nr 3: Wzór Umowy, §4 ust. 4
Prosimy, celem doprecyzowania warunków gwarancji, o rozszerzenie zapisu poprzez dodanie zdania w brzmieniu:
Gwarancją nie są objęte w szczególności:
a. uszkodzenia i wady części zamiennej wynikłe na skutek:
• eksploatacji części zamiennej przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
• samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby).

**Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji (Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych