Kraków, dnia 12.10.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **179/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów okulistycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie1**

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający zamiast serwety 75 x 75 cm dopuści serwetę o wymiarach 75 x 90 cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2**

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający zamiast 1 szt. kubka 60ml dopuści 2szt kubka 60ml ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 3**

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający zamiast kompresu 7,5 x 7,5 cm- 6szt. dopuści kompres o wymiarach 10 x 10 cm -5 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 4**

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający dodatkowo w swoim składzie: strzykawkę Luer-Lock, 5 ml- 1 szt. oraz strzykawkę Luer-Lock, 2ml - 1 szt.?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 5**

Dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1x serweta okulistyczna SMS 50x60cm, otwór 10x10cm, z folia z nacięciem 8cm bez zbiornika

1x serweta do owinięcia 75x90cm

1x kocher

1x rozwórka (pełne blaszki)

1x miarka plastikowa

2x patyczki 15cm z watą na końcu

2x miska Gallipot 60 ml

5x kompres 10x10cm

**Odpowiedź: Tak.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych