Kraków, dnia 23.11.2022 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **204/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2022**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów medycznych,** wpłynęło pytanie. Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 bezpieczny nakłuwacz jednorazowego użytku 23G z 3 stopniową regulacją głębokości nakłucia (1,3 mm 1,8 mm 2,3 mm), umożliwiający dostosowanie głębokości nakłucia do typu skóry pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych