Kraków, dnia 13.02.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **28/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów medycznych** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 12 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**   
Dot. Pakiet nr 4 poz. 2Czy Zamawiający dopuści jałową osłonę na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnierzem, jednorazowego użytku, wykonana z polietylenu, w kolorze transparentnym z białym kołnierzem, wymiary: 14x12 cm, osłona pakowana w pojedynczą torebkę papierowo-foliową (zdjęcie produktu poniżej)?

Obraz zawierający szkło

Opis wygenerowany automatycznie

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**Pakiet nr 5 poz. 1Czy Zamawiający dopuści przewód do ssaka o długości 2,1 m?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Część 11- System do kontrolowanej zbiórki stolca punkt 1Mając na uwadze podniesienie konkurencji i  zaoferowanie zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o  szerszych parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy zamawiający dopuści  system zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów. |
|  | System bez elementów wykonanych z naturalnego lateksu |
|  | Skład opakowania zestawu:  • Worek odbiorczy 1 l.  • Strzykawka 50 ml • Strzykawka z żelem smarującym (10 ml) • Instrukcja użycia • 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów • Zacisk na przewody |
|  | Zestaw przewodu cewnika sklada się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu. |
|  | Otwór przewodu cewnika w obrębie mankietu ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in², max 1,4 in² |
|  | Przewód odprowadzający wyposażony w **cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem**.   * Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/opróżniania mankietu. * Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków. * Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody              przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu    ułatwienia odprowadzania stolca.   * Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką |
|  | Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza  i zaworu tłoczkowego |
|  | System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów podczas zmiany worków. |
|  | Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek |
|  | Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów. |
|  | System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni) |
| 12. | Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt. |

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - W opisie przedmiotu zamówienia Część 11- System do kontrolowanej zbiórki stolca, punkt. 2  
  
Czy zamawiający dopuści **worki** kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej:

Worek odbiorczy :

* Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml,   kompatybilny z proponowanym systemem do zbiorki stolca.
* Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w zastawkę ograniczająca wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.
* Opakowanie zbiorcze 10 szt. 

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, wycena za 1 szt. worka.**

**Pytanie 6**   
Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości dostarczanego produktu, zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w zadaniu 11?  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 7**

Dot. PAKIET 11 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Dot. PAKIET 11 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 2 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) na: „W ramach porozumienia Stron ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści paragrafu 7 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy poprzez zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do paragrafu 7 wzoru umowy punktu o treści: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w paragrafie 7 ust 1 pkt 2 i 3 nie przekroczy 10% wartości umowy.”?

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych