Kraków, dnia 28.02.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **36/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy testów kasetkowych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy pozycji nr 1:

Czy Zamawiający dopuści immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu Campylobakter w próbkach kału o czułości 93,7% i swoistości 98,0% ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Dotyczy pozycji 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy , które zamiast mikropipety i końcówek do pipet zawierają probówki z aplikatorem do pobierania kału?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Dotyczy pozycji 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniach zawierających 10 oznaczeń, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań ( do pełnych opakowań w górę)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych